## Ф-т тваринництва та водн. біор
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Гідробіо-логії та іхтіології | Киснемір – АЖА 101 м | 2003 | так | 2003 | ні
| Окуляр – мікрометр ХА -0201 | 2003 | так | 2003 | ні
| Іономір (рН-метр) И-160 | 2003 | так | 2003 | ні
| Акваристилятор ДЕ -10 | 2003 | так | 2003 | ні
| Шафа сушильна ШСС-80 | 2003 | так | 2003 | ні
| Фазово контрасний пристрій КФ-4 | 2003 | так | 2015 | ні
| Центрифуга лабораторні ОПН-8 | 2003 | так | 2003 | ні
| Термостат водяний ТС- 80 | 2003 | так | 2003 | ні
| Біохімічний програмоний фотометр | 2003 | так | 2003 | ні
| Фотоелектрокалориметр КФК-3 | 2003 | так | 2003 | ні
| Фотоколориметр Єкотест-2020РС-8 | 2007 | так | 2007 | ні
Техноло-гій вироб-ництва молока та м'яса | Аналізатор молока Екомилк типа Микана КАМ-98 2А | 2004 | так | 2014 | ні
| Ваги електронні Ohaus Scout-Pro SPU401 | 2005 | так | 2014 | ні
| Ваги лабораторні RADWAG ТВН-600 | 2005 | так | 2014 | ні
| Ваги технічні ТВЕ-1 1000г. | 2005 | так | 2014 | ні
| Ультразвуковий аналізатор молока "Гранат" | 2003 | так | 2014 | ні
Аквакуль-тури | рН -метр РН-96 | 2008 | так | 2008
| Сканер ISO MAX IV (для скануван-ня мікрочіпів) | 2016 | - | 2016 | Потребує заміни батареї | 5000
| Ваги лаборатор-ні ТВЕ -0,21-0,001 | 2017 | так | 2017
| Ваги лабора-торні ТВЕ -6-0,1 | 2017 | так | 2017
| Оксіметр водоза-хищений з АКТ 6011 А | 2017 | так | 2017
Коняр-ства і бджіль-ництва | Ваги ВГ-500 | 2013 | так | - | - | -
| Ваги торсійні | 2013 | так | - | - | -
| Термометр ртутний | 2013 | так | - | - | -
| Ваги ВЛА-200 | 2013 | так | - | - | -
| Мікроамперметр | 2013 | так | - | - | -
Годівлі тварин та техноло-гії кормів ім. П.Д. Пшенич-ного | Спектрофото-метр Specol - 11 |  |  | 2019-12-09
| Вага лабораторна ВЛР – 200 г |  |  | 2019-12-09
| Вага лабораторна квадратна ВЛКТ 500 г – М |  |  | 2019-12-09
| Ваги технічні AXIS 517/50 | 2005
| Ваги технічні AD – 500 | 2008
| Нітратомір рН – 150 – 1 | 2004
Біології тварин | Лічильник колоній бактерій | 2018 | так | - | ні | -
| Термогігрометр Testo 608 III | 2016 | так | - | ні | -
| Ваги ВТ-500 торсійні | 2009 | так | - | ні
| Ваги ТВЕ-3-0,05 | 2018 | так | - | ні | -
| Ваги ТВЕ-6-0,1 | 2018 | так | - | ні | -
| Ваги лабораторні ТВЕ-0,15-0,001 | 2017 | так | - | ні | -
| Вольтметр | 2009 | так | - | ні | -
| Вольтамперметр микро | 2009 | так | - | ні | -
| Гиря 100 г | 2017 | так | - | ні | -
| Люксметр цифровий LX1010B | 2016 | так | - | ні | -
| рН-метр-150МИ | 2017 | так | - | ні | -
Техноло-гій у птахівництві, свинарст-ві та вівчарстві | Ваги електронні кухонні | 2013 | ні | - | + | -
| Ваги МН-100 | 2013 | так | - | ні | -
| Ваги МН-200 | 2013 | так | - | ні | -
| Ваги технічні ВЛТК 500 | 2009 | так | - | ні | -
| Ваги ВЛКТ 500 | 2009 | так | - | ні | -
| Ваги аналітичні | 2000 | ні | - | + | -
| Ваги RadWag-600 | 2005 | так | 2010 | ні | -
| Ваги РН 10ц у 13у | 2001 | так | 2010 | ні | -
| Ваги кармані електронні 668 | 2014 | ні | - | + | -
| Ваги Т-100 | 2001 | так | - | ні | -
| Мікрометр гладкий мк-25-0,01 | 2013 | так | - | ні | -
| Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,02 ГП | 2013 | так | - | ні | -
| Ваги електронні AD-50R | 2006 | так | - | ні | -
| Ваги NWTC-5К | 2006 | так | - | ні | -
| Ваги електронні кухонні | 2013 | ні | - | + | -
Генетики, розведення та біотехно-логії тварин | Дозатори | 2019 | так | 2019 | ні
| Термометр ТПК | 1987 | ні | 2017 | так
| Циркулі | 1979 | так | 2015 | ні
| Колориметр | 1983 | ні | 2015 | так
| Віскозіметр | 1988 | так | 2011 | ні
| Фотоелектро-калориметри | 1984 | так | 2018 | ні
| Ваги | 2017 | так | 2019 | ні
2019
65