## Ф-т захисту росл
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Екології агросфери та екологічного контролю | Ваги технічні ТВЕ-2 | 2004 | + | жовтень, 2018 | –
| Ваги аналітичні ANG 100/0.0001 AXIS | 2006 | + | жовтень, 2017 | +
| Термостат ТЕ 1/20 СПУ | 2007 | + | без повірки | –
| Ваги ВТ-600 | - | + | без повірки | –
| Нітратомір Н-401 | 2005 | + | без повірки | –
| Ваги електронні | 2013 | + | жовтень, 2018 | –
| Прилад аналізатор | 2014 | + | без повірки | –
| Термостат | 2013 | + | без повірки | –
Екобіотехнології та біорізноманіття | Ваги електронні лабораторні RADWAG | 2013 | Так | б/п | Ні | -
| pH-метр | 2013 | Так | б/п | Ні | -
| Ваги WTW-400 | 1971 | Так | 2014-11-15 | Так
| Ваги ВЛКТ-500 | 1987 | Ні | 2014-11-15 | Так
| Вага електронна лабораторна BP150 “Sartorius” |  | Так | 2014-11-15 | Ні | -
| Комплект pH-метра EcoScan pH 5 | 2006 | Так | 2014-11-15 | Ні | -
| Вага електронна лабораторна WPS 210/C/1 “Radwag” |  | Так | 2014-11-15 | Ні | -
Загальної екології та БЖД | Екотест 2000 | 2006 | Так | 2006-09-01
| Цифровий електрофотометр | 2006 | Так | 2007-01-01
| Аквадистилятор | 2003 | Так
| Дозиметр-радіометр | 2004 | Так
| Хроматограф | 1999 | Ні
| Іономен БПК- термооксімер | 2012 | Так
| Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2 | 1999 | Так
| Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2 | 1998 | Так
| Хроматограф Цвет 100 |  | на списання
Радіобіології та радіоекології | Аналізатор АМА –А-02Ф | 1988 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Аналізатор АМА –А-02Ф | 1989 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Дозиметр «Стора-ТУ» | 2009 | так | 2009
| Дозиметр МКС-05 | 2009 | так | 2009
| Радіометр РУБ-01П6 | 1992 | так | 2000
| Гама-спектрометр СУГ1 | 1999 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Прилад ИФКУ-1 | 1988 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Спектрометр СЕА-01 | 1990 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Гама –радіометр РУГ-91 «Адані» | 1993 | так | 1999
| Термошейкер для планшетів PST-60HL | 2017 | так | 2017
| Дозиметр –радіометр МКС 05 Терра | 2018 | так | 2018
| Дозиметр для смартфону | 2018 | так | 2018
| pH-метр РР-206 | 2018 | так | 2018
Молекулярної біології,мікробіології та біобезпеки | Термостат ТС-20 | 2010 | так | 2016 | так | 4960
| Детектор вологості Humidity detector Trime-Pico | 2010 | так | 2016 | так | 190
| Вортекс-мульти V-32 | 2010 | так | 2016 | так | 1840
| Електрофорез | 2010 | так | 2016 | так | 1758
| рН-метр - рН 150МІ | 2010 | так | 2016 | так | 1168
| Вентилятор Ц-14-46 | 2010 | так | 2016 | так | 1024
| Дозатор одноканальний Cearch 500-5000 | 2010 | так | 2016 | так | 978
| Кондиціонер C&H CH-S 09 USP | 2010 | так | 2016 | так | 1787
| Мікроскоп МБС-10 | 2010 | так | 2016 | так | 7881
| Ваги технічні Т-1000 | 2010 | так | 2016 | так | 948
| Віскозіметр ВПЖ-4 | 2010 | так | 2016 | так | 468
| Графо проектор Литер 1250 | 2010 | так | 2016 | так | 465
| Термометр ТЛ-2 | 2010 | так | 2016 | так | 427
| Р-метр-тестер | 2010 | так | 2016 | так | 1168
| Uvicordcell 1 – модуль з набором фільтрів та програмами | 2010 | так | 2016 | так | 4000
| Uvicordcell 2 -модуль з набором фільтрів та програмами | 2010 | так | 2016 | так | 4000
| Uvicordcell 3 – програмований модуль з реєстратором і процесором | 2010 | так | 2016 | так | 4000
Uvicordcell 4 -модуль p реєстратором, процесором і додатковими фільтрами
| Світловий мікроскоп PZO WARSHAVA | 2010 | так | 2016 | так | 4000
Фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна | Вага електронна лабораторна № WC 0019028 Kern 440-33 | 2002 | Так | 2010
| Вага лабораторна № 260 ВЛКТ 500 г - М | 2002 | Так | 2010
| Вологомір ваговий № 1120010458 НВ 43 | 2002 | Так | 2010
| Мікроскоп «Wetzlar» № 1011835 «Medicus hund» C 300 | 2002 | Так | 2010
| Комплект рН – метра № 3/00228 Е - 603 | 2002 | Так | 2010
| Термостат № f401.0168 Memmert | 2002 | Так | 2010