## Агробіологічний ф-т
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Загальної, органічної та фізичної хімії | Міллівольтметр рН метр-150 М | 2001 | так | 2008-02-05 | ні
| Іонометр універсальний «Екотест-200 И» | 2006 | так | 2011-12-26 | ні
| Вага електронна лабораторна WPS 120/С/2 | 2003 | так | 2012-11-30 | ні
| Фотоелектроко-лориметр КФК-2 | 1999 | так | 2011-12-26 | ні
| Іономір рХ-150 МИ | 2017 | так | 2017-10-31 | ні
| Фотоелектроко-лориметр ФЭК-56 М | 1999 | так | 2011-12-26 | ні
| Вага електронна лабораторна ЕМВ 200-2 | 2006 | так | 2008-08-13 | ні
| Атомноабсорб-ційний спектро-фотометр AS-30 | 2008 | так | - | ні
| Спектрофото-метр ПЭ-53ВИ | 2014 | так | - | ні
| Кондуктометр См-230Ф | 2012 | так | - | ні
Рослинництва | Ваги лабораторні ВЛКТ-2кг-М | 1985 | + | 30.10.2018р. | - | -
| Прибор КФК-2 | 1986 | + | 5.10.2018р. | - | -
| Спектрофотометр СФ-46 | 1985 | + | 5.09.2018р. | - | -
| Спектрофотометр UNICO 1205 | 2008 | + | 5.10.2018р. | - | -
| Ваги AR1530 |  | + | 30.10.2018р. | - | -
| Цукромір універсальний СУ-5 | 2008 | - | - | + | 7000 грн
| Нітратомір «Екотест-200» | 2008 | - | - | + | 3000 грн.
| рН-метр грунту з виносним електродом та термодатчиком MP-103S | 2017 | + | - | - | -
| Вологомір грунту професійний MS-350 | 2017 | + | - | - | -
| Ваги OHAUS SPX622 (620/0,01г) | 2017 | + | 23.07.2018р. | - | -
| Ваги OHAUS SPX6201 (6200/0,1г) | 2017 | + | 8.08.2018р. | - | -
| Спектрофотометр для мікропланшетів | 2017 | + | - | - | -
Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна | N - Тестер | 2003 | так | - | - | -
| Вимірувач вологості грунту W.E.T. Sensor | 2013 | так | - | - | -
| Іономір И-160МИ | 2010 | так | 2014-12-14 | - | -
| Іономір И-160МИ | 2010 | так | 2014-12-14 | - | -
| Іономір мікропроцесорний 160МЗ | 2007 | ні | 2014-12-14 | потребує іонселективного електроду (NO3-) | 2000 грн
| Кондуктометр портативний SENSION+EC5 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| НІ 98129,рН/ЕС/TDS-метр | 2013 | так | - | - | -
| Оксиметр портативний | 2013 | так | - | - | -
| Полуменевий фотометр PFP-7 | 2010 | так | 2014-10-03 | - | -
| рН-метр портативний SENSION+PH1 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофометр DR/3900 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофотометр моделі 2100 | 2010 | так | 2014-10-03 | - | -
| Ваги OHAUS AR5120 | 2010 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги OHAUS SPU401 | 2010 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги OHAUS SPU401 | 2010 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги електронні AD 300 AXIS | 2006 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги електронні А-500 | 2005 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги електронні А-500 | 2005 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги АД-50 | 2008 | так | 2014-10-29 | - | -
| Спектрофотометр Unico з шириною спектральної щілини | 2008 | так | - | - | -
| Спектрофотометр ЮНИКО 2100 | 2007 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофотометр ЮНИКО1201 | 2007 | так | 2014-10-03 | - | -
| Цукриметр СУ-5 | 2007 | так | 2014-10-03 | - | -
| рН метр ґрунту з виносним електродом та термодатчиком MP-103S | 2017 | так | - | - | -
| Вологомір ґрунту PMS-710 | 2017 | так | - | - | -
| Піпетка автоматична BioHit | 2010 | так | 2012-12-03 | ні
| Дозатор пипеточний ДПВ-1 | 2010 | ні | 2012-12-03 | так
| Дозатор пипеточний ДПВ-1 | 2010 | ні | 2012-12-03 | так
| Вимірувач вологості грунту W.E.T. Sensor | 2013 | так | - | - | -
| Кондуктометр портативний SENSION+EC5 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| НІ 98129,рН/ЕС/TDS-метр | 2013 | так | - | - | -
| Оксиметр портативний | 2013 | так | - | - | -
| рН-метр портативний SENSION+PH1 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофометр DR/3900 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Ваги електронні лабораторні А5000 | 2008 | так
| Ваги ТВЕ-0,5-0,01 | 2008 | так
| рН метр ґрунту з виносним електродом та термодатчиком MP-103S | 2017 | так | - | - | -
| Вологомір ґрунту PMS-710 | 2017 | так | - | - | -
| Дозатор пипеточний ДПВ-1 | 2010 | ні | 2012-12-03 | так
| Аналізатор БСК | 2013 | так
| Кальциметр | 2013
| Анализатор углерода АН-75 | 1992
| Прибор КФК (фотоэлектроколориметр) | 1987 | ні
| Спекол 11 | 1990 | ні
| Фотометр пламенный УХЛ-42 | 1987 | ні
| Фотометр пламенный ПАЖ-1 | 1978 | ні
| PHметр 121 |  | ні
| Ваги аналитические 705,21 | 2009
Влагомеры ВЗМ-1
| Колориметр КФК-3 | 1992 | ні
| Колориметр КФК-3 | 1992 | ні
| Колориметр КФК-3 | 1992 | так
| Колориметр КФК-3 | 1992 | так
| Колориметр КФК-3 | 1992 | так
| Прибор для определения клейковины ИДК-1 | 1975 | ні
| Рефрактометр ИРФ-464 | 2003 | так
| Спектрофотометр Sрекол-11 | 1994 | ні
| Спектрофотометр СФ46 | 1992 | ні
| Фотометр пламенный ФПЛ-1 | 2009 | ні
| Спектрофотометр инфрокрасний ИКС-3 | 1989 | ні
| Ваги AD-500 | 2005 | ні
| Весы ВD15U | 2008 | так
| Іономір Єкотекст-2000 | 2006 | ні
Грунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф.М.К. шикули | Ваги електронні А 500/0,01 | 2006 | + | 2011-12-01 | - | -
| Ваги електронні Axis 3 клас АД-200 | 2006 | + | 2011-12-01 | - | -
| Ваги OHAUS AR5120 | 2010 | + | - | - | -
| Ваги OHAUS SPU401 | 2010 | + | - | - | -
| Іономір АІ-123 | 2008 | + | 2010-12-01 | - | -
| Іономір АІ-123 | 2008 | + | - | - | -
| Полуменевий фотометр CL378 | 2014 | + | - | - | -
| Ваги ULAB XY2003C | 2016 | + | - | - | -
| Мікроскоп монокулярний XS-2610 | 2016 | + | - | - | -
| pH-метр MH-103S | 2017 | + | - | - | -
| pH-метр pH-150МИ | 2017 | + | - | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | - | -
| Ваги ASIS BTU210 | 2018 | + | - | - | -
| Іономір ЭВ-74 | 1982 | + | 2010-12-01 | - | -
| ІономірЭВ-74 | 1984 | + | 2010-12-01 | - | -
| Ваги торсійні ВЛ | 1981 | + | - | - | -
| Ваги ВЛТК-500 | 1981 | - | - | - | -
| Ваги ВЛТК-500 | 1981 | - | - | - | -
| Полуменевий фотометр CL378 | 2014 | + | - | -
| Ваги ULAB XY2003C | 2016 | + | - | -
| Мікроскоп монокулярний XS-2610 | 2016 | + | - | -
| pH-метр MH-103S | 2017 | + | - | -
| pH-метр pH-150МИ | 2017 | + | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | -
| Ваги ASIS BTU210 | 2018 | + | - | -
| Ваги А250 | 2002 | - | - | так
| Иономер И-120 | 1984 | - | - | +
| Иономер И-120 | 1984 | - | - | +
| КФК | 1989 | - | - | +
| КФК-2 | 1988 | - | - | +
| КФК-2 | 1987 | - | - | +
| КФК-2 | 1985 | - | - | +
| ПАЖ-2 | 1987 | - | - | +
| Фотометр Фляро-4 | 1980 | - | - | +
| Аналізатор ПАЖ | 1885 | - | - | +
Землеробства та гербології | Вага електронна NVL 2101 OHAUS | 2006 | робочий | 28 вересня 2016 р. | Не потребує | -
| Сушильна шафа СНОЛ 67/350 | 2016 | робочий | Жовтень 2016 р. | Не потребує | -
| Спектрофотометр ULAB | 2010 | робочий | 2016-09-28 | Не потребує | -
| Рефрактометр РПЛ-4 | 2007 | робочий | 2016-09-28 | Не потребує | -
| Комплект іонометра універсального И 160М | 2006 | робочий | 2016-11-06 | Не потребує | -
| Вага електронна AR1530 | 2006 | робочий | 2016-09-28 | Не потребує | -
| Спектрофотометр TRSP-721 | 2007 | робочий | 2015-10-03 | Не потребує | -
| Фотоелектроколориметр КФК-2 | 1986 | робочий | 2015-10-03 | Не потребує | -
| Муфельна піч СНОЛ 8,2/1100 | 2006 | робочий | 2014-10-03 | Не потребує | -
| Термостат для пророщування насіння | 1986 | робочий | 2014-10-03 | Не потребує | -
0
79