## ННІ енергетики, автоматики...
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка | Датчик тиску МИДА-13П | 2010 | Робочий | 2010-03-03 | Не потребує
| Цифровий анемометр MS6250 | 2010 | Робочий | 2010-10-10 | Не потребує
| Перетворювач сигналу датчика термоопору PSA-02.02.02.52.12-1088 | 2009 | Робочий | 2009-12-17 | Не потребує
| Перетворювач сигналу датчика термоопору PSA-02.06.64.12-1088 | 2010 | Робочий | 2010-12-14 | Не потребує
| Тензодатчик Esit SBS 2t | 2008 | Робочий | 2008-04-18 | Не потребує
| Термоперетворювач цифровий Рег Мик ТП-002 | 2010 | Робочий | 2010-01-12 | Не потребує
| Мультиметр цифровий MS8229 | 2008 | Робочий | 2008-05-27 | Не потребує
| Дозиметр-радіометр ТЕРРА МКС-05 | 2009 | Робочий | 2009-11-25 | Не потребує
| Термометр інфорачервоний АХ-6520 | 2010 | Робочий | 2010-08-26 | Не потребує
| Мегаомметр ЭСО202/2-Г | 2009 | Робочий | 2009-11-01 | Не потребує
| Мультиметр цифровий MS9803R | 2009 | Робочий | 2009-04-08 | Не потребує
| Люксметр Testo 540 | 2010 | Робочий | 2010-09-03 | Не потребує
| Термометр інфрачервоний Testo 845 | 2010 | Робочий | 2010-09-03 | Не потребує
| Логометр Ш69006 | 1986 | Робочий | 1986-05-13 | Не потребує
| Лічильник SL7000CL | 2006 | Робочий | 2006-12-17 | Не потребує
| Лічильник ZMD310CR24 | 2005 | Робочий | 2005-06-11 | Не потребує
| Цифровий мультиметр DMK-32 | 2007 | Робочий | 2005-08-09 | Не потребує
| Прилад вимірювальний К505 | 1985 | Робочий | 1989-09-12 | Не потребує
| Осцилограф цифровий АСК-3106 | 2004 | Робочий | 2004-09-08 | Не потребує
| Осцилограф цифровий Veleman PCS500A | 2005 | Робочий | 2005-11-15 | Не потребує
| Осцилограф цифровий Hantek DSO5072P | 2018 | Робочий | 2018-12-05 | Не потребує
Електротехніки, електромеханіки та енерготехнологій | Вимірювач СО2 | 2018 | так | 2018 | ні
| Генератор сигналів JDS6600-15M | 2017 | так | 2017 | ні
| Кондуктометр рН/ОПВ Солемір/ термометр водозахищений з АКТ 8200 | 2018 | так | 2018 | ні
| Термометр інфракрасний високої темпера тури IR-861U | 2017 | так | 2017 | ні
| Тесламетр НР-20 | 2017 | так | 2017 | ні
| Фотоколориметр КФК-2 | 2017 | так | 2017 | ні
| F 10 Автотестр-скобоскоп | - | так | - | ні
| Аналізатор 43250 | - | так | - | ні
| Вимірювач мультифункціональний 6050 | 2008 | так | 2008 | ні
| Вимірювач опору заземлення 4105А | 2008 | так | 2008 | ні
| Вольтметр АВМ-4306 універсальний цифровий | 2008 | так | 2008 | ні
| Генератор сигналів | 2013 | так | 2013 | ні
| Мегаомметр М4122А | 2008 | так | 2008 | ні
| Осцилограф цифровий ADS-7102СА 2 канала | 2008 | так | 2008 | ні
| Осцилограф для контролю енергетичних установок | 2012 | так | 2012 | ні
| Осцилограф цифровий запам"ятовуючий 60МГц, 2 канали USB TDS1002B | 2010 | так | 2010 | ні
Фізики | Е7-8 Вимірювач параметрів RLC | 1988 | Робочий | 1990-03-03 | Не потребує
| Е7-8 Вимірювач напруги | 1988 | Робочий | 1990-03-03 | Не потребує
| ИМО-2Н Вимірювач средньої потужності та енергії лазерного випромінювання | 1991 | Робочий | 1995-12-17 | Не потребує
| В7-21Вольтметр універсальний | 1988 | Робочий | 1990-12-14 | Не потребує
| ГЗ-112 Генератор сигналов низкочастотный | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| В9-6 Пе6ретворювач напруги | 1988 | Робочий | - | Не потребує
| В7-21Вольтметр універсальний | 1988 | Робочий | 1990-12-14 | Не потребує
| Ч3-63 Частотомір електронно-лічильний | 1990 | Робочий | - | Не потребує
| Ч3-64 Частотомір електронно-лічильний | 1990 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-56 Генератор импульсів | 1986 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-60 Генератор імпульсів | 1986 | Робочий | - | Не потребує
| ВМ560 Вимірювач дбротності потужності | 1983 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-56/1 Генератор імпульсів | 1988 | Робочий | - | Не потребує
| С8-12 Осциллограф універсальний | 1986 | Робочий | - | Не потребує
| У2-8 Підсилювач селективний | 1988 | Робочий | - | Не потребує
| В8-7 Вимірювач відношення напруги | 1989 | Робочий | - | Не потребує
| У5-9 Підсилювач постійного струму | 1989 | Робочий | - | Не потребує
| Е4-11 Вимірювач дбротності 30 МГц-300МГц | 1985 | Робочий | - | Не потребує
| С7-8 Осциллограф 10Мв-10В | 1983 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-60 Генератор імпульсів | 1985 | Робочий | - | Не потребує
| В8-7 Вимірювач напруги | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| У4-28 Підсилювач вимірювальний низькочастотний | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| В7-34 Вольтметр універсальний | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| У3-29 Підсилювач високочастотний високочастотний | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-72 Генератор імпульсів | 1983 | Робочий | - | Не потребує
| Аналізатор якості молока "Екомілк" | 2004 | Робочий | -- | Не потребує

## ННІ лісового і садово парк. гос
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Таксації лісу та лісового менеджменту | Висотомір електрон-ний НЕС | 2018 | Робочий | 2018 | ні | -
| Висотомір електрон-ний НЕС | 2018 | Робочий | 2018 | ні | -
| Висотомір електрон-ний НЕС | 2017 | Робочий | 2017 | ні | -
| Висотомір електрон-ний НЕС | 2016 | Робочий | 2016 | ні | -
| Висотомір електрон-ний НЕС | 2016 | Робочий | 2016 | ні | -
| Електронна вилка DigiTech 800мм | 2011 | Робочий | 2011 | ні | -
| Вилка мірна Haglof, 800мм | 2016 | Робочий | 2016 | ні | -
| Вилка мірна Haglof, 800мм | 2017 | Робочий | 2017 | ні | -
| Вилка мірна Haglof, 800мм | 2017 | Робочий | 2017 | ні | -
| Рулетка лазерна Leica DISTO D2 | 2017 | Робочий | 2017 | ні | -
| Рулетка лазерна Leica DISTO D2 | 2017 | Робочий | 2017 | ні | -
| Рулетка лазерна Leica DISTO D2 | 2018 | Робочий | 2018 | ні | -
| Рулетка лазерна Leica DISTO D2 | 2018 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікрометр Corin Maxi | 2011 | Робочий | 2011 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2007 | Робочий | 2007 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2012 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2012 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 2008 | Робочий | 2012 | ні | -
| Висотомір SUUNTO PM-/1520 | 2008 | Робочий | 2008 | ні | -
| Висотомір електрон-ний НЕС | 2008 | Не робочий | 2008 | так | -
| Микробарометр МБ-63 | 1971 | Робочий | 1971 | ні | -
| Гоніометр ГР-2 | 1971 | Робочий | 1971 | ні | -
| Гоніометр ГР-2 | 1971 | Робочий | 1971 | ні | -
| Гоніометр ГР-2 | 1971 | Робочий | 1971 | ні | -
| Гоніометр ГР-2 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Гоніометр ГР-2 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Гоніометр ГР-2 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Гоніометр ГР-2 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Гоніометр ГР-2 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Гоніометр ГР-2 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1988 | Робочий | 1988 | ні | -
| Бусоль БГ-1 | 1973 | Не робочий | 1973 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1973 | Не робочий | 1973 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1973 | Не робочий | 1973 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1973 | Не робочий | 1973 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1950 | Не робочий | 1950 | так | -
| Бусоль БГ-1 | 1969 | Не робочий | 1969 | так | -
Відтворення лісів та лісових меліорацій | Ваги | 1982 | Робочий | 2012-11-21 | ні
| рН-Метр | 2009 | Робочий | 2012-11-21 | ні
| Одноканальна піпетка знімного об’єму | - | Робочий | 2012-11-21 | ні | -
| Одноканальна піпетка знімного об’єму | - | Робочий | 2012-11-21 | ні | -
Лісівництва | Прилад для визначення координат GPS Juno SB handheld Trimble | 2016 | Робочий | немає | ні | –
| Прилад для визначення координат GPS Juno SB handheld Trimble | 2016 | Робочий | немає | ні | –
| Прилад для визначення координат GPS Juno SB handheld Trimble | 2016 | Робочий | немає | ні | –
| Люксметр цифровий ТМ-209 | 2015 | Робочий | немає | ні | –
| Пірометр АМS-663 | 2016 | Робочий | немає | ні | –
| Клинометр-висотомір HEC-MP | 2010 | Робочий | немає | ні | –
| Клинометр-висотомір HEC-MP | 2010 | Робочий | немає | ні | –
| Клинометр-висотомір HEC-MP | 2010 | Робочий | немає | ні | –
| Клинометр-висотомір HEC-MP | 2010 | Робочий | немає | ні | –
| Метеостанція La Crosse WS8035IT-S-ALU | 2015 | Робочий | немає | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Бусоль БГ-1 | 2002 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Ваги WS-11 | 2008 | Робочий | 2011-12-22 | ні | –
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-11 | 1984 | Не робочий | 2019 | так | 500
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп Р-12 | 1984 | Робочий | 2017 | ні | -
| Мікроскоп С-11 | 1983 | Робочий | 2016 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп УЄМ-301 | 1983 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп МВС-1 | 2003 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікроскоп XS-3320 | 2008 | Робочий | 2019 | ні | -
| Мікроскоп XS-3320 | 2008 | Робочий | 2019 | ні | -
| Бінокуляр-МБС-1 | 1984 | Робочий | 2018 | ні | -
| Мікрометр | 1975 | Не робочий | - | так | 250
| Мікрометр | 1975 | Не робочий | - | так | 250
| Мікрометр | 1975 | Не робочий | - | так | 250
| Мікрометр | 1975 | Не робочий | - | так | 250
| Мікроскоп | 1978 | Не робочий | - | так | 800
| Мікроскоп | 1978 | Не робочий | - | так | 800
Технологій та дизайну виробів з деревини | Анемометр | 2014 | Робочий | - | ні | -
| Ваги Axis A 250 | 2008 | Робочий | 2012-10-30 | ні | -
| Ваги Axis A 500 | 2007 | Робочий | 2016-10-05 | ні | -
| Ваги OHAUS V11P15 | 2013 | Робочий | - | ні | -
| Вимірювач вологи ИВД 6-м | 2011 | Робочий | 2016-10-28 | ні | -
| Вологовимшрювач PROFI SD13 | 2016 | Робочий | 2012-02-16 | ні | -
| Вологомір деревини голчастий MD7820 | 2014 | Робочий | - | ні | -
| Вимірювач швидкості ИС-2 | 2016 | Робочий | - | ні | -
| Пристрій для проведення лабораторних робіт: гідротермічна обробка | 2016 | Робочий | - | ні | -
| Прес лабораторний ПМС200 | 1975 | Робочий | - | ні | -
| Прес лабораторний ППС 500 | 1975 | Робочий | - | ні | -
| Тепловізор Fur i3 | 2012 | Робочий | - | ні | -
| Термошафа 2В151 | 2006 | Робочий | 2014-10-03 | ні | -
| Шафа сушильна лабораторна СНОЛ 67/350 | 2015 | Робочий | 2016-11-16 | ні | -
| Мікроскоп Micro med XS 3330 | 2013 | Робочий | - | ні | -
| Мікроскоп монокулярний XSP-1250x 2шт | 2007 | Робочий | - | ні | -
| Мультиметр професійний DT-9962T | 2014 | Робочий | - | ні | -
| Пірометр реєстратор USB IR-86 | 2014 | Робочий | - | ні | -
| Тахометр оптичний/ контактний АТ-8 | 2014 | Робочий | - | ні | -
| Машина Випробувальна Р 5 | 1992 | Робочий | 2016-09-29 | ні | -
Ботаніки, дендрології та лісової селекції | Спектрофотометр | 2018 | Робочий | - | ні | -
| Ваги ВЛКТ-500 ВЛКТ-2000 Паспорт 1К0.005.051 ПС | 1989 | Робочий | 2015 | ні | -
| LB-801 (Labor műszeripari muvek, Esztergom, Hűngary) | 1978 | Робочий | 2015 | ні | -
| Термостат ТГУ-01-200 Паспорт ТГУ2.998.001 ПС СССР ВНПО «Ветприбор») | 1989 | Робочий | 2015 | ні | -
| Шафа сушильна електрична, 2В-151 | 1975 | Робочий | 2015 | ні | -
Ландшафтної архітектури та фітодизайну | Реласкоп повнотомір | 2017 | Робочий | - | - | -
| Висотомір РМ 5 SUUNTO | 2017 | Робочий | - | - | -
| Мікроскоп монокулярний XSP-128 | 2016 | Робочий | - | - | -
| Ваги OHAUS SPX222 | 2016 | Робочий | - | - | -
| Лазерний далекомір Trotec BD20 | 2016 | Робочий | - | - | -
| pH метр тестер для грунту 4 в1 PH-300 | 2016 | Робочий | - | - | -
| Мікроскоп Біолам | 1986 | Робочий | - | - | -
154

## Агробіологічний ф-т
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Загальної, органічної та фізичної хімії | Міллівольтметр рН метр-150 М | 2001 | так | 2008-02-05 | ні
| Іонометр універсальний «Екотест-200 И» | 2006 | так | 2011-12-26 | ні
| Вага електронна лабораторна WPS 120/С/2 | 2003 | так | 2012-11-30 | ні
| Фотоелектроко-лориметр КФК-2 | 1999 | так | 2011-12-26 | ні
| Іономір рХ-150 МИ | 2017 | так | 2017-10-31 | ні
| Фотоелектроко-лориметр ФЭК-56 М | 1999 | так | 2011-12-26 | ні
| Вага електронна лабораторна ЕМВ 200-2 | 2006 | так | 2008-08-13 | ні
| Атомноабсорб-ційний спектро-фотометр AS-30 | 2008 | так | - | ні
| Спектрофото-метр ПЭ-53ВИ | 2014 | так | - | ні
| Кондуктометр См-230Ф | 2012 | так | - | ні
Рослинництва | Ваги лабораторні ВЛКТ-2кг-М | 1985 | + | 30.10.2018р. | - | -
| Прибор КФК-2 | 1986 | + | 5.10.2018р. | - | -
| Спектрофотометр СФ-46 | 1985 | + | 5.09.2018р. | - | -
| Спектрофотометр UNICO 1205 | 2008 | + | 5.10.2018р. | - | -
| Ваги AR1530 |  | + | 30.10.2018р. | - | -
| Цукромір універсальний СУ-5 | 2008 | - | - | + | 7000 грн
| Нітратомір «Екотест-200» | 2008 | - | - | + | 3000 грн.
| рН-метр грунту з виносним електродом та термодатчиком MP-103S | 2017 | + | - | - | -
| Вологомір грунту професійний MS-350 | 2017 | + | - | - | -
| Ваги OHAUS SPX622 (620/0,01г) | 2017 | + | 23.07.2018р. | - | -
| Ваги OHAUS SPX6201 (6200/0,1г) | 2017 | + | 8.08.2018р. | - | -
| Спектрофотометр для мікропланшетів | 2017 | + | - | - | -
Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна | N - Тестер | 2003 | так | - | - | -
| Вимірувач вологості грунту W.E.T. Sensor | 2013 | так | - | - | -
| Іономір И-160МИ | 2010 | так | 2014-12-14 | - | -
| Іономір И-160МИ | 2010 | так | 2014-12-14 | - | -
| Іономір мікропроцесорний 160МЗ | 2007 | ні | 2014-12-14 | потребує іонселективного електроду (NO3-) | 2000 грн
| Кондуктометр портативний SENSION+EC5 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| НІ 98129,рН/ЕС/TDS-метр | 2013 | так | - | - | -
| Оксиметр портативний | 2013 | так | - | - | -
| Полуменевий фотометр PFP-7 | 2010 | так | 2014-10-03 | - | -
| рН-метр портативний SENSION+PH1 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофометр DR/3900 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофотометр моделі 2100 | 2010 | так | 2014-10-03 | - | -
| Ваги OHAUS AR5120 | 2010 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги OHAUS SPU401 | 2010 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги OHAUS SPU401 | 2010 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги електронні AD 300 AXIS | 2006 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги електронні А-500 | 2005 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги електронні А-500 | 2005 | так | 2014-10-29 | - | -
| Ваги АД-50 | 2008 | так | 2014-10-29 | - | -
| Спектрофотометр Unico з шириною спектральної щілини | 2008 | так | - | - | -
| Спектрофотометр ЮНИКО 2100 | 2007 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофотометр ЮНИКО1201 | 2007 | так | 2014-10-03 | - | -
| Цукриметр СУ-5 | 2007 | так | 2014-10-03 | - | -
| рН метр ґрунту з виносним електродом та термодатчиком MP-103S | 2017 | так | - | - | -
| Вологомір ґрунту PMS-710 | 2017 | так | - | - | -
| Піпетка автоматична BioHit | 2010 | так | 2012-12-03 | ні
| Дозатор пипеточний ДПВ-1 | 2010 | ні | 2012-12-03 | так
| Дозатор пипеточний ДПВ-1 | 2010 | ні | 2012-12-03 | так
| Вимірувач вологості грунту W.E.T. Sensor | 2013 | так | - | - | -
| Кондуктометр портативний SENSION+EC5 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| НІ 98129,рН/ЕС/TDS-метр | 2013 | так | - | - | -
| Оксиметр портативний | 2013 | так | - | - | -
| рН-метр портативний SENSION+PH1 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Спектрофометр DR/3900 | 2013 | так | 2014-10-03 | - | -
| Ваги електронні лабораторні А5000 | 2008 | так
| Ваги ТВЕ-0,5-0,01 | 2008 | так
| рН метр ґрунту з виносним електродом та термодатчиком MP-103S | 2017 | так | - | - | -
| Вологомір ґрунту PMS-710 | 2017 | так | - | - | -
| Дозатор пипеточний ДПВ-1 | 2010 | ні | 2012-12-03 | так
| Аналізатор БСК | 2013 | так
| Кальциметр | 2013
| Анализатор углерода АН-75 | 1992
| Прибор КФК (фотоэлектроколориметр) | 1987 | ні
| Спекол 11 | 1990 | ні
| Фотометр пламенный УХЛ-42 | 1987 | ні
| Фотометр пламенный ПАЖ-1 | 1978 | ні
| PHметр 121 |  | ні
| Ваги аналитические 705,21 | 2009
Влагомеры ВЗМ-1
| Колориметр КФК-3 | 1992 | ні
| Колориметр КФК-3 | 1992 | ні
| Колориметр КФК-3 | 1992 | так
| Колориметр КФК-3 | 1992 | так
| Колориметр КФК-3 | 1992 | так
| Прибор для определения клейковины ИДК-1 | 1975 | ні
| Рефрактометр ИРФ-464 | 2003 | так
| Спектрофотометр Sрекол-11 | 1994 | ні
| Спектрофотометр СФ46 | 1992 | ні
| Фотометр пламенный ФПЛ-1 | 2009 | ні
| Спектрофотометр инфрокрасний ИКС-3 | 1989 | ні
| Ваги AD-500 | 2005 | ні
| Весы ВD15U | 2008 | так
| Іономір Єкотекст-2000 | 2006 | ні
Грунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф.М.К. шикули | Ваги електронні А 500/0,01 | 2006 | + | 2011-12-01 | - | -
| Ваги електронні Axis 3 клас АД-200 | 2006 | + | 2011-12-01 | - | -
| Ваги OHAUS AR5120 | 2010 | + | - | - | -
| Ваги OHAUS SPU401 | 2010 | + | - | - | -
| Іономір АІ-123 | 2008 | + | 2010-12-01 | - | -
| Іономір АІ-123 | 2008 | + | - | - | -
| Полуменевий фотометр CL378 | 2014 | + | - | - | -
| Ваги ULAB XY2003C | 2016 | + | - | - | -
| Мікроскоп монокулярний XS-2610 | 2016 | + | - | - | -
| pH-метр MH-103S | 2017 | + | - | - | -
| pH-метр pH-150МИ | 2017 | + | - | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | - | -
| Ваги ASIS BTU210 | 2018 | + | - | - | -
| Іономір ЭВ-74 | 1982 | + | 2010-12-01 | - | -
| ІономірЭВ-74 | 1984 | + | 2010-12-01 | - | -
| Ваги торсійні ВЛ | 1981 | + | - | - | -
| Ваги ВЛТК-500 | 1981 | - | - | - | -
| Ваги ВЛТК-500 | 1981 | - | - | - | -
| Полуменевий фотометр CL378 | 2014 | + | - | -
| Ваги ULAB XY2003C | 2016 | + | - | -
| Мікроскоп монокулярний XS-2610 | 2016 | + | - | -
| pH-метр MH-103S | 2017 | + | - | -
| pH-метр pH-150МИ | 2017 | + | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | -
| Ваги лабораторні TBE-06-0.01-2 | 2018 | + | - | -
| Ваги ASIS BTU210 | 2018 | + | - | -
| Ваги А250 | 2002 | - | - | так
| Иономер И-120 | 1984 | - | - | +
| Иономер И-120 | 1984 | - | - | +
| КФК | 1989 | - | - | +
| КФК-2 | 1988 | - | - | +
| КФК-2 | 1987 | - | - | +
| КФК-2 | 1985 | - | - | +
| ПАЖ-2 | 1987 | - | - | +
| Фотометр Фляро-4 | 1980 | - | - | +
| Аналізатор ПАЖ | 1885 | - | - | +
Землеробства та гербології | Вага електронна NVL 2101 OHAUS | 2006 | робочий | 28 вересня 2016 р. | Не потребує | -
| Сушильна шафа СНОЛ 67/350 | 2016 | робочий | Жовтень 2016 р. | Не потребує | -
| Спектрофотометр ULAB | 2010 | робочий | 2016-09-28 | Не потребує | -
| Рефрактометр РПЛ-4 | 2007 | робочий | 2016-09-28 | Не потребує | -
| Комплект іонометра універсального И 160М | 2006 | робочий | 2016-11-06 | Не потребує | -
| Вага електронна AR1530 | 2006 | робочий | 2016-09-28 | Не потребує | -
| Спектрофотометр TRSP-721 | 2007 | робочий | 2015-10-03 | Не потребує | -
| Фотоелектроколориметр КФК-2 | 1986 | робочий | 2015-10-03 | Не потребує | -
| Муфельна піч СНОЛ 8,2/1100 | 2006 | робочий | 2014-10-03 | Не потребує | -
| Термостат для пророщування насіння | 1986 | робочий | 2014-10-03 | Не потребує | -
0
79

## Ф-т захисту росл
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Екології агросфери та екологічного контролю | Ваги технічні ТВЕ-2 | 2004 | + | жовтень, 2018 | –
| Ваги аналітичні ANG 100/0.0001 AXIS | 2006 | + | жовтень, 2017 | +
| Термостат ТЕ 1/20 СПУ | 2007 | + | без повірки | –
| Ваги ВТ-600 | - | + | без повірки | –
| Нітратомір Н-401 | 2005 | + | без повірки | –
| Ваги електронні | 2013 | + | жовтень, 2018 | –
| Прилад аналізатор | 2014 | + | без повірки | –
| Термостат | 2013 | + | без повірки | –
Екобіотехнології та біорізноманіття | Ваги електронні лабораторні RADWAG | 2013 | Так | б/п | Ні | -
| pH-метр | 2013 | Так | б/п | Ні | -
| Ваги WTW-400 | 1971 | Так | 2014-11-15 | Так
| Ваги ВЛКТ-500 | 1987 | Ні | 2014-11-15 | Так
| Вага електронна лабораторна BP150 “Sartorius” |  | Так | 2014-11-15 | Ні | -
| Комплект pH-метра EcoScan pH 5 | 2006 | Так | 2014-11-15 | Ні | -
| Вага електронна лабораторна WPS 210/C/1 “Radwag” |  | Так | 2014-11-15 | Ні | -
Загальної екології та БЖД | Екотест 2000 | 2006 | Так | 2006-09-01
| Цифровий електрофотометр | 2006 | Так | 2007-01-01
| Аквадистилятор | 2003 | Так
| Дозиметр-радіометр | 2004 | Так
| Хроматограф | 1999 | Ні
| Іономен БПК- термооксімер | 2012 | Так
| Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2 | 1999 | Так
| Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2 | 1998 | Так
| Хроматограф Цвет 100 |  | на списання
Радіобіології та радіоекології | Аналізатор АМА –А-02Ф | 1988 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Аналізатор АМА –А-02Ф | 1989 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Дозиметр «Стора-ТУ» | 2009 | так | 2009
| Дозиметр МКС-05 | 2009 | так | 2009
| Радіометр РУБ-01П6 | 1992 | так | 2000
| Гама-спектрометр СУГ1 | 1999 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Прилад ИФКУ-1 | 1988 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Спектрометр СЕА-01 | 1990 | ні |  | Морально застарілий, ремонт недоцільний
| Гама –радіометр РУГ-91 «Адані» | 1993 | так | 1999
| Термошейкер для планшетів PST-60HL | 2017 | так | 2017
| Дозиметр –радіометр МКС 05 Терра | 2018 | так | 2018
| Дозиметр для смартфону | 2018 | так | 2018
| pH-метр РР-206 | 2018 | так | 2018
Молекулярної біології,мікробіології та біобезпеки | Термостат ТС-20 | 2010 | так | 2016 | так | 4960
| Детектор вологості Humidity detector Trime-Pico | 2010 | так | 2016 | так | 190
| Вортекс-мульти V-32 | 2010 | так | 2016 | так | 1840
| Електрофорез | 2010 | так | 2016 | так | 1758
| рН-метр - рН 150МІ | 2010 | так | 2016 | так | 1168
| Вентилятор Ц-14-46 | 2010 | так | 2016 | так | 1024
| Дозатор одноканальний Cearch 500-5000 | 2010 | так | 2016 | так | 978
| Кондиціонер C&H CH-S 09 USP | 2010 | так | 2016 | так | 1787
| Мікроскоп МБС-10 | 2010 | так | 2016 | так | 7881
| Ваги технічні Т-1000 | 2010 | так | 2016 | так | 948
| Віскозіметр ВПЖ-4 | 2010 | так | 2016 | так | 468
| Графо проектор Литер 1250 | 2010 | так | 2016 | так | 465
| Термометр ТЛ-2 | 2010 | так | 2016 | так | 427
| Р-метр-тестер | 2010 | так | 2016 | так | 1168
| Uvicordcell 1 – модуль з набором фільтрів та програмами | 2010 | так | 2016 | так | 4000
| Uvicordcell 2 -модуль з набором фільтрів та програмами | 2010 | так | 2016 | так | 4000
| Uvicordcell 3 – програмований модуль з реєстратором і процесором | 2010 | так | 2016 | так | 4000
Uvicordcell 4 -модуль p реєстратором, процесором і додатковими фільтрами
| Світловий мікроскоп PZO WARSHAVA | 2010 | так | 2016 | так | 4000
Фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна | Вага електронна лабораторна № WC 0019028 Kern 440-33 | 2002 | Так | 2010
| Вага лабораторна № 260 ВЛКТ 500 г - М | 2002 | Так | 2010
| Вологомір ваговий № 1120010458 НВ 43 | 2002 | Так | 2010
| Мікроскоп «Wetzlar» № 1011835 «Medicus hund» C 300 | 2002 | Так | 2010
| Комплект рН – метра № 3/00228 Е - 603 | 2002 | Так | 2010
| Термостат № f401.0168 Memmert | 2002 | Так | 2010

## Ф-т ветеринарної медицини
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Акушерства,гінекології та біотехнології відтворення тварин | Спектрофотометр СФ-46 | 1988 |  |  | + | Потребує оцінки
| Колориметр фотоелектричний концентраційний | 1982 |  |  | + | Потребує оцінки
| Колориметр КФК-2 | 1983 |  |  | + | Потребує оцінки
| Ваги AXIS електронні | 2004 | робочий | 30.11.13р | – | –
| Аналізатор сечі Combilyzer | 2001 | + | - | - | -
| Ваги електронні аналітичні AN - 100 | 2004 | + | - | - | -
| Опромінювач хроматографічний 254/365 | 2008 | + | - | - | -
| Установка УЗДН-А | 2004 | + | - | - | -
| Хроматограф газовий НР58904 | 2004 | - | - | + | 20 тис. грн
| Мікроскоп JENAWAL | 1988 | + | - | - | -
| Ваги TBE-03 | 2016 | + | - | - | -
| Біохімічний аналізатор крові SINNOWA, BS-3000 P | 2005 | + | 2018 | - | -
| Спектрофотометр ЮНИКО 1201 | 2011 | + | - | - | -
| Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-3 | 2008 | + | - | - | -
| Термостат ВТ-120 | 1987 | + | - | - | -
| Іономір И-130 | 1992 | + | 2018 | - | -
| pH-метр HI 8314 | 2002 | + | - | - | -
| pH-метр 150 МИ | 2017 | + | - | - | -
| Ваги Axis A250R | 2007 | + | 2018 | - | -
Ветеринарно-санітарної експертизи | Ваги «AXIS» А-500 | 2003 | так | 28.09.2015 р | ні, потребує повірки | -
| РН - метр рН-211 | 2006 | так | 20.10.2016 р | ні, потребує повірки | -
| Нітратомір Н-401 портативний | 2006 | так | 20.10.2016 р | ні, потребує повірки | -
| Рефлактометр RL-2 | 2004 | так | 18.10.2016 р | ні, потребує повірки | -
| Аналізатор змісту молока «Клевер – 1М» | 2004 | так | 15.11.2013 р | ні, потребує повірки | -
| Спектрофотометр цифровий PD - 303 | 2008 | так | 18.10.2016 р | ні, потребує повірки | -
| Ваги електронні «AXIS» - 250 R | 2007 | так | 2015-09-28 | ні, потребує повірки | -
Гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька | Ezodo PP-203 (pH метр, ОВП метр) | 2012 | робочий | - | - | -
| Аналізатор якості молока «Екомілк» | 2005 | робочий | - | - | -
| Ваги ВПР -200 | 2009 | не робочі | - | - | -
| Ваги лабораторні Ohaus SPU 400 | 2008 | робочий | 4.10.2017 р. | потребує повірки | -
| Гігрометр, шумометр, люксметр, термометр | 2012 | робочий | - | - | -
| Інфропід -61 ОА-262 | 1990 | не робочий | - | - | -
| Іономір лабораторний И-130 | 1990 | робочий | 12.09.2017 р. | потребує повірки | -
| Іономір універсальний ЄВ -74 | 1985 | не робочий | - | - | -
| Нітрат-тестер «Соекс» | 2012 | робочий | - | - | -
| Спектрофотометр СФ-46 | 1987 | робочий | - | - | -
| Термоанемометр ТА -1100 | 2012 | робочий | - | - | -
| Фотоколориметр КФК-3-01 | 2005 | робочий | 18.09.2017 р. | потребує повірки | -
| Ваги WT – 500 мг | 2009 | - | - | потребує повірки | -
| Ваги ВЛКТ-500г-М | 2009 | - | - | потребує повірки | -
| Колориметр КФК-2-УХЛ 4,2 | 2009 | робочий | 5. 10.18 р. | - | -
| рН-метр рН-150 МИ | 2017 | робочий | - | - | -
Епізоотології та організації ветеринарної справи | Ваги електронні AXIS A-250 | 2005 | - |  | Заміна блоку живлення | 350 грн.
| Пікоскел PS4 | 1983 | - |  | Ремонту не підлягає. | На списання
| Термометр ветеринарний WAT-1 | 2017 | +
| Ваги RADWAG WPS-110 | 2008 | +
| Ваги електр.техн. вр-0,2/0,5/1-2с | 2006 | +
| Дозатор одноканальний Finnepipette Digital 1-5 ml | 2007 | +
| Дозатор одноканальний Finnepipette Focus 1-10 ml | 2007 | +
| Дозатор одноканальний Finnepipette Focus 1-10 ml | 2007 | +
| PH-150 метр | 2008 | - |  | Заміна електродів | 3200 грн.
| Термометр «Ігар» медичний (12 шт.) | - | +
| Дозатор ППГ-1000, 1-канальний 20-1000 мкл | 2007 | +
| Дозатор ППГ-20, 1-канальний 2-20 мкл | 2007 | +
| Дозатор ППГ-5000, 1-канальний 1000-5000 мкл | 2007 | +
| Торційні ваги втв-4000 | 1985 | - |  | Доукомплектування набором наважок | 1000 грн.
Мікробіології, вірусології та біотехнології | ГК-100-3 автоклав |  |  | 2018року (на 2 роки – до липня 2020р.)
| РН-150 метр | 1997 | + | 2017 року | - | -
Паразитології та тропічної ветеринарії | Термостат | 2007 | +
| Баня водяна БВ-3 | 1979 | +
| Колориметр фотоелектричний | 1986 | +
| Центрифуга лабораторна ВС-2 | 1979 | +
| Електрокардіограф багатоканальний | 1979 | +
| Ваги ВЛТ | 1980 | +
Терапії і клінічної діагностики | Біохімічний аналізатор LabLine 010; | 2011 | + | 2018
| Гематологічний аналізатор IDEXX Vet Autoread; | 2012 | + | 2013
| Аналізатор сечі CL-50; | 2013 | + | 2014
| Іономір И-160М; | 2013 | + | 2013
| MICROmed XS-3320 – 2 шт. | 2013 | + | 2013 |  | -
| Мікроскоп МОНОКУЛЯРНИЙ XS-2610 | 2013 | + | 2013 | - | -
| Мікроскоп Мікмед 5 | 2009 | + | - | - | -
| Комплекс рентгенівський цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа ААСХ941212.010РЭ (2005 р.); | 2006 | + | 2019-01-21 | - | -
Фармакології та токсикології | Ваги аналітичні ВЛР-200м | 1999 | Не робочий | - | Ремонту не підлягає | -
| Колориметр фотоелектричний КФК-2-УХЛ 42 | 1988 | + | 2017 | - | _
| рН-метр 150 МИ | 2016 | + | Не повірявся | _ | _
Хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка | СО2-інкубатор "HERACELL" RS 232 | 2002 | Так | 2012-01-05 | - | -
| СО2-інкубатор "ESCO" CCL-050B-8 | 2013 | Так | 2018-12-21 | - | -
| рН - метр "рН-150М" | 1978 | Так | 2011-09-27 | - | -
| Електронні ваги "AXIS A500" | 2002 | Так | 2011-12-14 | - | -
| Інвертований мікроскоп "PrimoVert" | 2005 | Так | - | - | -
| Сушильна шафа ГПО-50 | 2012 | Так | 2010-10-06 | - | -
| Сушильна шафа СП-50 | 2012 | Так | 2010-10-06 | - | -
| Термостат ТС-80 | 1983 | Так | 2010-10-06 | - | -
| Ваги електронні лабораторні "RADWAG" AS 220/X | 2011 | Так | 2018-12-21 | - | -
| Мікроманіпулятор-наноманіпулятор PSF-3 | 2009 | Так | - | - | -
| Мікроінжектор CellTram Air | 2010 | Так | - | - | -
| Мікроінжектор CellTram vario | 2010 | Так | - | - | -
| Центрифуга Ту-5 | 1978 | Так | 2010-10-06 | - | -
| Тринокулярний мікроскоп "LED Trino Plan-Achromatic" MB-505 | 2017 | Так | - | - | -
| Цифрова камера-окуляр "SIGETA" WCAM 720P | 2017 | Так | - | - | -
| Центрифуга РС (медичний) | 2018 | Так | - | - | -
| Кератофреза | 1999 | Так | - | - | -
| Вага лабораторна ЕИУ-1-0,01 | 2016 | Так | - | - | -
| Мікроскоп біологічний (Біолар-Б) | 2017 | Так | - | - | -
| Плазмоекстрактор ручний | 2016 | Так | - | - | -
| Ручний герметичний пристрій «Прокатувач» | 2016 | Так | - | - | -
| Електрокоагулятор | 2017 | Так | - | - | -
97

## Ф-т тваринництва та водн. біор
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Гідробіо-логії та іхтіології | Киснемір – АЖА 101 м | 2003 | так | 2003 | ні
| Окуляр – мікрометр ХА -0201 | 2003 | так | 2003 | ні
| Іономір (рН-метр) И-160 | 2003 | так | 2003 | ні
| Акваристилятор ДЕ -10 | 2003 | так | 2003 | ні
| Шафа сушильна ШСС-80 | 2003 | так | 2003 | ні
| Фазово контрасний пристрій КФ-4 | 2003 | так | 2015 | ні
| Центрифуга лабораторні ОПН-8 | 2003 | так | 2003 | ні
| Термостат водяний ТС- 80 | 2003 | так | 2003 | ні
| Біохімічний програмоний фотометр | 2003 | так | 2003 | ні
| Фотоелектрокалориметр КФК-3 | 2003 | так | 2003 | ні
| Фотоколориметр Єкотест-2020РС-8 | 2007 | так | 2007 | ні
Техноло-гій вироб-ництва молока та м'яса | Аналізатор молока Екомилк типа Микана КАМ-98 2А | 2004 | так | 2014 | ні
| Ваги електронні Ohaus Scout-Pro SPU401 | 2005 | так | 2014 | ні
| Ваги лабораторні RADWAG ТВН-600 | 2005 | так | 2014 | ні
| Ваги технічні ТВЕ-1 1000г. | 2005 | так | 2014 | ні
| Ультразвуковий аналізатор молока "Гранат" | 2003 | так | 2014 | ні
Аквакуль-тури | рН -метр РН-96 | 2008 | так | 2008
| Сканер ISO MAX IV (для скануван-ня мікрочіпів) | 2016 | - | 2016 | Потребує заміни батареї | 5000
| Ваги лаборатор-ні ТВЕ -0,21-0,001 | 2017 | так | 2017
| Ваги лабора-торні ТВЕ -6-0,1 | 2017 | так | 2017
| Оксіметр водоза-хищений з АКТ 6011 А | 2017 | так | 2017
Коняр-ства і бджіль-ництва | Ваги ВГ-500 | 2013 | так | - | - | -
| Ваги торсійні | 2013 | так | - | - | -
| Термометр ртутний | 2013 | так | - | - | -
| Ваги ВЛА-200 | 2013 | так | - | - | -
| Мікроамперметр | 2013 | так | - | - | -
Годівлі тварин та техноло-гії кормів ім. П.Д. Пшенич-ного | Спектрофото-метр Specol - 11 |  |  | 2019-12-09
| Вага лабораторна ВЛР – 200 г |  |  | 2019-12-09
| Вага лабораторна квадратна ВЛКТ 500 г – М |  |  | 2019-12-09
| Ваги технічні AXIS 517/50 | 2005
| Ваги технічні AD – 500 | 2008
| Нітратомір рН – 150 – 1 | 2004
Біології тварин | Лічильник колоній бактерій | 2018 | так | - | ні | -
| Термогігрометр Testo 608 III | 2016 | так | - | ні | -
| Ваги ВТ-500 торсійні | 2009 | так | - | ні
| Ваги ТВЕ-3-0,05 | 2018 | так | - | ні | -
| Ваги ТВЕ-6-0,1 | 2018 | так | - | ні | -
| Ваги лабораторні ТВЕ-0,15-0,001 | 2017 | так | - | ні | -
| Вольтметр | 2009 | так | - | ні | -
| Вольтамперметр микро | 2009 | так | - | ні | -
| Гиря 100 г | 2017 | так | - | ні | -
| Люксметр цифровий LX1010B | 2016 | так | - | ні | -
| рН-метр-150МИ | 2017 | так | - | ні | -
Техноло-гій у птахівництві, свинарст-ві та вівчарстві | Ваги електронні кухонні | 2013 | ні | - | + | -
| Ваги МН-100 | 2013 | так | - | ні | -
| Ваги МН-200 | 2013 | так | - | ні | -
| Ваги технічні ВЛТК 500 | 2009 | так | - | ні | -
| Ваги ВЛКТ 500 | 2009 | так | - | ні | -
| Ваги аналітичні | 2000 | ні | - | + | -
| Ваги RadWag-600 | 2005 | так | 2010 | ні | -
| Ваги РН 10ц у 13у | 2001 | так | 2010 | ні | -
| Ваги кармані електронні 668 | 2014 | ні | - | + | -
| Ваги Т-100 | 2001 | так | - | ні | -
| Мікрометр гладкий мк-25-0,01 | 2013 | так | - | ні | -
| Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,02 ГП | 2013 | так | - | ні | -
| Ваги електронні AD-50R | 2006 | так | - | ні | -
| Ваги NWTC-5К | 2006 | так | - | ні | -
| Ваги електронні кухонні | 2013 | ні | - | + | -
Генетики, розведення та біотехно-логії тварин | Дозатори | 2019 | так | 2019 | ні
| Термометр ТПК | 1987 | ні | 2017 | так
| Циркулі | 1979 | так | 2015 | ні
| Колориметр | 1983 | ні | 2015 | так
| Віскозіметр | 1988 | так | 2011 | ні
| Фотоелектро-калориметри | 1984 | так | 2018 | ні
| Ваги | 2017 | так | 2019 | ні
2019
65

## Ф-т харч технологій
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Технології м'ясних, рибних та морепродуктів | Адгезіметр Константа АЦ | 2010 | + | 2016
| Аналізатор якості молока «Экомилк-М» | 2008 | + | 2014
| Білизномір ВББ-1МК | 2018 | + | 2018
| Ваги ASIS A 2500 | 2008 | + | 2016
| Ваги ASIS A 2500 | 2008 | + | 2016
| Ваги ASIS A 600 | 2008 | + | 2016
| Ваги ASIS A 600 | 2008 | + | 2016
| Ваги AXIS AD 100 | 2008 | + | 2016
| Ваги AXIS A 500 | 2003 | + | 2016
| Ваги AXIS AD 100 | 2008 | + | 2016
| Ваги AXIS AD 100 | 2008 | + | 2016
| Ваги аналітичні ABJ 220-4М | 2010 | + | 2016
| Ваги аналітичні ABJ 220-4М | 2010 | + | 2016
| Ваги аналітичні ABJ 220-4М | 2010 | + | 2016
| Ваги вологоміриWPS 110S | 2008 | + | 2016
| Ваги вологоміри WPS 50S | 2008 | + | 2016
| Ваги лабораторні WPS 110/С/1 | 2008 | + | 2016
| Ваги лабораторні WРТ 0.3 ц.д.0,01 г д.120 мм | 2006 | + | 2016
| Ваги лабораторні WРТ 0.3 ц.д.0,01 г д.120 мм | 2006 | + | 2016
| Вимірювач деформації клейковини ВДК-ЗМ | 2018 | + | 2018
| Віскозиметр БрукфільдаLVDV-II+Pro | 2008 | + | 2016
| Вологомір Кварц-21М 33 | 2009 | + | 2016
| Водонепроникний РН-метрExStikExtechPH 110 | 2015 | + | 2015
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Гиря калібрувальна 1000 г F1 (2 клас) ULAB | 2011 | + | 2016
| Діафаноскоп ДСЗ-3 | 2018 | + | 2018
| Екстрактор СокслетаBehrotestKEX 500F 500 | 2015 | + | 2015
| КолбонагрівачLAB-FH-1000 Euro | 2010 | + | 2010
| Колбонагрівач LAB-FH-1000 Euro | 2010 | + | 2010
| Колбонагрівач LAB-FH-250 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-250 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-250 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-250 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-500 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-500 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-500 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-500 | 2008 | + | 2008
| Колбонагрівач LAB-FH-500 Euro | 2010 | + | 2010
| Колбонагрівач LAB-FH-500 Euro | 2010 | + | 2010
| КутерSirman C4VV | 2017 | + | 2017
| Кутер | 2012 | + | 2012
| Машина для формування ковбас | 2017 | + | 2017
| Пенетрометр | 2016 | + | 2016
| Піч муфельна СНОЛ 7,2/1100 | 2010 | + | 2016
| Піч муфельна СНОЛ 7 | 2009 | + | 2016
| Піч муфельна СНОЛ 8,2/1100TermoLab | 2017 | + | 2017
| Поляриметр напівавтоматичний POL-200 ULAB | 2018 | + | 2018
| Прилад для визначення білку по Кьєльдалю | 2016 | + | 2016
| Прилад для визначення жиру «Сокстек» | 2017 | + | 2017
| Прилад для визначення білку «Кільтек» | 2015 | + | 2015
| Прилад для визначення сирої клітковини FIWE | 2016 | + | 2016
| Прилад для визначення числа падіння ПЧП 99-2К | 2018 | + | 2018
| Пристрій змішувач ЛАБ-ПУ-02 | 2015 | + | 2015
| Пристрій змішувач ЛАБ-ПУ-02 | 2015 | + | 2015
| Рефрактометр лабораторний Abbe 2WAJ | 2017 | + | 2017
| Рефрактометр лабораторний Abbe 2WAJ | 2017 | + | 2017
| Рефрактометр лабораторний РПЛ-4 | 2017 | + | 2017
| Рефрактометр ручний цифровий з термокомпенсацієюPAL-3 | 2017 | + | 2017
| рН-метр кишеньковий з МТС рНSpear | 2017 | + | 2017
| рН-метр портативний Portamess 911 pH | 2017 | + | 2017
| рН-метр pH-150 МИ | 2008 | + | 2014
| рН-метр pH-150 МИ | 2008 | + | 2014
| Сепаратор електричний-маслобійка | 2010 | + | 2014
| Сепаратор електричний-маслобійка | 2010 | + | 2014
| Солемір СКВ | 2007 | + | 2015
| Термостат рідинний ЛАБ-ТЖ-ТС-01/12-100 | 2008 | + | 2015
| Тістомішалка У1-ЕТВ | 2008 | +
| Установка для визначення вологості KWA 500/4 | 2018 | + | 2018
| УФ-Вид спектрофотометрHelios Omega | 2010 | + | 2016
| Фотоелектроколориметр АР-101 | 2007 | + | 2016
| Фотоколориметр КФК-2 | 2004 | + | 2014
| Фотометр портативний | 2018 | + | 2018
| ЦентрифугаMPW-260 R | 2016 | + | 2016
| ЦентрифугаXS 2000 | 2007 | + | 2016
| ЦентрифугаXS 2000 | 2007 | + | 2016
| Центрифуга ОПН -3.01 | 2010 | + | 2015
| ЦентрифугаCM-3 MICROmed | 2016 | + | 2016
| Цифровий кишеньковий солемір PAL-SALTPROBE | 2017 | + | 2017
| Шкаф сушильний СНОЛ 24/200 А | 2010 | + | 2016
| Шприц для ковбас | 2016 | + | 2016
| Аналог приладу Журавльова УОП | 2016 | + | 2016
| Апарат титрувальний по Шилінгу 10/0,05 | 2016 | + | 2016
| Апарат ПЧ-200 | 2016 | + | 2016
| Баня водяна 1012.2 Labexpert | 2016 | + | 2016
| Баня водяна 1012.2 Labexpert | 2016 | + | 2016
| БлендерPhilips-1364 | 2017 | + | 2017
| Бюретка автоматичнаVITLABcontinuousRS 5.0мл | 2017 | + | 2017
| Вологомір зерна РМ-450 «Kett» | 2017 | + | 2017
| Гиря калібрувальна 1000 г М1 ULAB | 2017 | + | 2017
| Колбонагрівачі 250 мл +450 С Аналогове управління WHM12012 | 2017 | + | 2017
| Колбонагрівачі 250 мл +450 С Аналогове управління WHM12012 | 2017 | + | 2017
| Люмініскоп «Філін» | 2018 | + | 2018
| Машина для обробки продуктів харчування | 2017 | + | 2017
| Машина для обробки продуктів харчування | 2017 | + | 2017
| Мікроскоп «MIСROmed» XS-2610 | 2017 | + | 2017
| Мікроскоп оптичний XSР-128В | 2016 | + | 2016
| Прес для гамбургерів | 2018 | + | 2018
| Морожениця Kenwood IM 250 | 2012 | + | 2012
| pH-метр портативний ИТ-1101 з ножем для м’яса | 2015 | + | 2015
| ТендерайзерFrosty bTS720 | 2018 | + | 2018
| Термометр ручний Pocket-Digitemp (довгий) | 2018 | + | 2018
| Термометр ручний Pocket-Digitemp (довгий) | 2018 | + | 2018
| Термометр ручний погружнийPocket-Digitemp (короткий) | 2018 | + | 2018
| Термометр ручний погружний Pocket-Digitemp (короткий) | 2018 | + | 2018

## Ф-т конструювання та дизайну
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Конструювання машин і обладнання | Вимірювач-перетворювач ADA | 2009 | неробочий | - | Потребує ремонту | 1300
| Вимірювач-перетворювач mDAC | 2013 | робочий | - | Потребує ремонту | 800
| Вимірювач-перетворювач mDAC | 2013 | робочий | - | Потребує ремонту | 800
Механіки | Ваги ВЛА-200 | 1982 | робочий | 2005 | - | -
| Осцилограф Ц 1-49 | 1980 | робочий | - | - | -
| Прилад для визначення твердості HPO-10 | 1965 | робочий | 2018 | - | -
| Тензометр КК-50 | 1965 | робочий | - | - | -
| Тензометр МК-3 | 1965 | робочий | - | - | -
| Прилад Ц4317 | 1986 | робочий | - | - | -
Надійності техніки | Профілограф 201 ПС | 1975 | - | - | Потребує ремонту | 5000
| Профілограф 283 | 1984 | - | - | Потребує ремонту | 4500
Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства | Твердомір ТБ-5004 | 1988 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | - | -
| Твердомір ТР-5006 | 1988 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | - | -
| Твердомір ТБ-5004 | 1989 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | - | -
| Твердомір ТР-5006 | 1989 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | - | -
| Твердомір ТВ-5005 | 1990 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | - | -
| Твердомір ТВ-2109 | 1989 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | потребує ремонту | -
| Твердомір ПМТ-3 | 1972 | Робочий Потребує повірки і настройки | 2000 | - | -
Нарисної геометрії, комп’ютерної графіки і дизайну | - | - | - | - | - | -
Будівництва | - | - | - | - | - | -
18

## Механіко-техн. ф-т
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Кафедра с.г. машин та системо-техніки ім. акад. П.М. Василенка | Контролер ПЛК V 120 | 2003 | + |  | ні | -
| Контролер ПЛКМ 91 | 2003 | + |  | ні | -
| Газо-аналізатор Ecoprob 5 | 1998 | не робочий |  | так | 15000 грн
| pH-метр/кондуктометр UP-415M | 2015 | робочий |  | ні | -
Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка | Електронний шумомір | 2018 | робочий |  | ні
| Електронний шумомір | 2018 | робочий |  | ні
| Електронний двоканальний стетоскоп | 2018 | робочий |  | ні
| Пірометр | 2018 | робочий |  | ні
| Відеоендоскоп | 2018 | робочий |  | ні
| Засіб випробування систем TMPS | 2018 | робочий |  | ні
| Засіб випробування гальмівних систем | 2018 | робочий |  | ні
| Мультимарочний діагностичний комплекс TEXA NAVIGATOR AGRI | 2018 | робочий |  | ні
| Вимірювальний комплекс Parker Servise Master Easi | 2018 | робочий |  | ні

## Ф-т землевпорядкування
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Геодезії та картографії | Електронний тахеометр Leica1205 | 2010 | Так | - | - | -
| Електронний тахеометр South NTS-362 Rl | 2017 | Так | - | - | -
| Stratus Static 502-1-0027 (2 приймача + ПО Spectrum Survey) | 2015 | Так | - | - | -
| К-т тахеометра Trimble M3 5 DR з зарядним пристар. та інстиляційним | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Теодоліт 3Е5КП | 2015 | Так | - | - | -
| Трегер з оптичним центром | 2015 | Так | - | - | -
| Трегер з оптичним центром | 2015 | Так | - | - | -
| Трегер з оптичним центром WOA | 2015 | Так | - | - | -
| Кіпрегель авторедукційний КН | 1967 | Так | - | - | -
| Кіпрегель КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель авторедукційний КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель авторедукційний КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель авторедукційний КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель КН | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Кіпрегель-автомат КА-2 | 1967 | Ні | - | + | -
| Нівелір | 1950 | Ні | - | + | -
| Нівелір 2 Н-10 КЛ | 1989 | Так | - | - | -
| Нівелір 2 Н-10 КЛ | 1989 | Так | - | - | -
| Нівелір 2 Н-10 КЛ | 1989 | Так | - | - | -
| Нівелір 2 Н-10 КЛ | 1989 | Так | - | - | -
| Нівелір 2 Н-10 КЛ | 1989 | Так | - | - | -
| Нівелір високоякісний НП | 1989 | Так | - | - | -
| Нівелір Н-1 | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір Н-1 | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір Н-1 | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір Н-1 | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір Н-1 | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір НТ | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір НТ | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір НП-1 | 1979 | Так | - | - | -
| Нівелір НЛ-3 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НЛ-3 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НЛ-3 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1983 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір НВ-1 | 1978 | Так | - | - | -
| Нівелір техн.глухий НГ | 1970 | Так | - | - | -
| Нівелір техн.глухий НГ | 1970 | Так | - | - | -
| Нівелір техн.глухий НВ-1 | 1970 | Так | - | - | -
| Нівелір техн.глухий НВ-1 | 1970 | Так | - | - | -
| Нівелір техн.глухий НГ | 1970 | Так | - | - | -
| Нівелір технік. НТ | 1962 | Ні | - | + | -
| Нівелір технік. НТ | 1962 | Ні | - | + | -
| Нівелір технік. НТ | 1962 | Ні | - | + | -
| Нівелір технік. НТ | 1962 | Ні | - | + | -
| Теодоліт Герлях ТМ | 1962 | Ні | - | + | -
| Теодоліт 2 Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 П | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт 2 Т-30 П 3 шт. | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт малогабаритний ТМ-1 | 1970 | Ні | - | + | -
| Теодоліт малогабаритний ТМ-1 | 1970 | Ні | - | + | -
| Теодоліт малогабаритний ТМ-1 | 1970 | Ні | - | + | -
| Теодоліт малогабаритний ТМ-1 | 1970 | Ні | - | + | -
| Теодоліт оптичний ОП-10 | 1971 | Так | - | - | -
| Теодоліт оптичний ОП-10 | 1971 | Так | - | - | -
| Теодоліт оптичний ТОМ | 1971 | Так | - | - | -
| Теодоліт оптичний ТОМ | 1971 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт Т-30 | 1984 | Так | - | - | -
| Теодоліт ТМ | 1964 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-нівелір ТН | 1964 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-2 | 1964 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-50 | 1964 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-5 | 1959 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-5 | 1959 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-5 | 1959 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-5 | 1959 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр ТТ-5 | 1959 | Ні | - | + | -
| Теодоліт-тахеометр | 1959 | Ні | - | + | -
| Електронний тахеометр Rec Elta 15 | 2008 | Так | - | - | -