Форма № Н - 3.04

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра конструювання машин і обладнання

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доц.

Протокол №8 від 17.05.2022р.

_________________Ружило З.В.

“______”_______________2022 р.

##### РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри конструювання машин і обладнання

### Протокол № 11 від 12 травня2022 р.

Завідувач кафедри

проф. Ловейкін В.С.

___________________________

##### РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

Гарант ОНП «Машини та обладнання с/г виробництва»

проф. Ловейкін В.С.

___________________________

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

(назва навчальної дисципліни)

Галузь знань: 13 – Механічна інженерія

Спеціальність: 133 – Галузеве машинобудування

Факультет конструювання та дизайну

Київ – 2022

1. Опис навчальної дисципліни

Автоматизація процесів машинобудування

(назва)

спеціальність 133 – Галузеве машинобудування

| Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень |  |
| --- | --- |
| Галузь знань | 13 – Механічна інженерія (шифр і назва) |
| Спеціальність | спеціальність 133 – Галузеве машинобудування (шифр і назва) |
| Освітній ступень | МАГІСТР (бакалавр, спеціаліст, магістр) |
| Характеристика навчальної дисципліни |  |
| Вид | Нормативна |
| Загальна кількість годин | 90 |
| Кількість кредитів ECTS | 3 |
| Кількість змістових модулів | 2 |
| Форма контролю | Іспит |
| Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання |  |
|  | денна форма навчання |
| Рік підготовки | 1 |
| Семестр | 1 |
| Лекційні заняття | 15 год. |
| Лабораторні заняття | 30 год. |
| Самостійна робота | 45 год. |
| Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента | 3 год. 3 год. |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Автоматизація житлових та комерційних будівель є невід’ємною складовою сучасного будівництва, що забезпечує комфорт, безпеку та збереження ресурсів і передбачає злагоджену роботу системи опалення та кондиціонування, а також контроль факторів, що впливають на необхідність вмикання або вимикання відповідних систем.

Дисципліна відіграє важливу роль у формуванні інженера-будівельника. Вона дозволяє розкрити можливості сучасного будівництва з метою підвищення безпеки, уникання аварійних ситуацій, ефективного використання енергоресурсів. Дисципліна безпосередньо пов’язана зі експлуатацією обладнання для автоматизації житлових та комерційних будівель. В якій розглядаються питання пов’язані з налаштування та монтаж обладнання. Знання, отримані при вивчені дисципліни «Автоматизація житлових та комерційних будівель» студенти зможуть використовувати при вивченні інших дисциплін та лабораторно-практичних заняттях, при проходженні всіх видів практик, а потім будучи дипломованими фахівцями, у своїй трудовій діяльності та подальшому удосконаленню своїх знань та умінь.

Метою дисципліни є формування теоретичного розуміння принципу роботи сучасного обладнання для автоматизації житлових та комерційних будівель, енергетичних та інформаційних процесів, які проходять даних системах.

Задачі дисципліни полягають у викладанні: основних теоретичних положень принципів дії елементів, що використовуються при автоматизації житлових та комерційних будівель; положень, щодо інтеграції елементів у єдину систему; методів аналізу та синтезу роботи систем керування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати методику вибору обладнання для автоматизації будівель та його принцип роботи.

Студенти повинні вміти:

- розрізняти системи керування для автоматизованих житлових та комерційних будівель різних виробників;

- здійснювати підбір обладнання;

- працювати з датчиками температури та вологості для здійснення контролю температури у приміщенні;

- здійснювати дистанційне керування температурою у автоматизованій будівлі;

- підключати датчики для контролю освітлення;

- здійснювати дистанційне керування освітленням;

- вибирати обладнання для системи відеоспостереження;

- налаштовувати з системами контролю доступу в приміщення;

- налаштовувати з системами захисту від протікання води;

- здійснювати GSM-моніторинг про інциденти в будинку.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль №1. Автоматизовані системи опалення, 
вентиляції та освітлення.

1. Тема лекційного заняття №1. Роль та місце автоматизованих житлових та комерційних будівель у машинобудування – 2 год.

Системи керування для автоматизованих житлових та комерційних будівель. Основні вимоги для монтажу систем керування. Системи керування для автоматизованих житлових та комерційних будівель різних виробників. Підбір обладнання.

2. Тема лекційного заняття №2. Автоматизована система опалення та вентиляції  – 4 год.

Системи опалення та вентиляції для автоматизованих будівель. Класифікація, принцип роботи та основні характеристики сенсорів температури та вологості. Вимоги для монтажу сенсорів. Здійснення контролю температури та вологості. Дистанційне керування температурою в автоматизованій будівлі.

3. Тема лекційного заняття №3. Система освітлення у автоматизованих будівлях – 2 год.

Основні вимоги до автоматизованих систем освітлення. Сучасні системи дистанційного керування освітленням у автоматизованих будівлях. Вимоги до монтажу системи освітлення. Підключення датчиків для контролю освітлення. Здійснення дистанційного керування освітленням.

Змістовий модуль №2. Системи електроживлення безпеки та 
моніторингу автоматизованих будівель.

1. Тема лекційного заняття №1. Система електроживлення автоматизованих будівель – 2 год.

Альтернативні джерела енергії. Автономні системи електроживлення. Промислові джерела безперебійного живлення. Автоматичний ввід резерву. Дизель-генератори. Підключення альтернативних джерел енергії.

2. Тема лекційного заняття №2. Система безпеки та моніторингу в автоматизованих будівлях – 2 год.

Система відеоспостереження. Система контролю доступу до приміщення. Охоронно-пожежна сигналізація. Система захисту від протікання води. GSM-моніторинг інформування про інциденти в будинку (квартирі, офісі, об'єкті) через телефон. Вибір обладнання для системи відеоспостереження.

4. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб | інд | с.р. | тижні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Змістовий модуль 1. Автоматизовані системи опалення, вентиляції та освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Роль та місце автоматизованих житлових та комерційних будівель у машинобудування | 16 | 2 | - | 4 | - | 6 | 1-2 |
| Тема 2. Автоматизована система опалення та вентиляції | 25 | 4 | - | 6 | - | 10 | 3-6 |
| Тема 3. Система освітлення у автоматизованих будівлях | 16 | 2 | - | 4 | - | 6 | 7-8 |
| Разом за змістовим модулем 1 | 44 | 8 | - | 14 | - | 22 |  |
| Змістовий модуль 2. Системи електроживлення безпеки та моніторингу автоматизованих будівель |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Система електроживлення, безпеки та моніторингу в автоматизованих будівлях | 16 | 2 | - | 4 | - | 6 | 9-10 |
| Тема 2. Система безпеки та моніторингу в автоматизованих будівлях | 47 | 5 | - | 12 | - | 17 | 11-15 |
| Разом за змістовим модулем 2 | 46 | 7 | - | 16 | - | 23 |  |
| #### Усього годин | 90 | 15 | - | 30 | - | 45 |  |

5. Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Складання сценаріїв для автоматизованих систем | 2 |
| 2 | Аналогово-цифрові перетворювачі | 2 |
| 3 | Вимірювання температури та вологості | 2 |
| 4 | Автоматичне регулювання температурою у приміщенні | 2 |
| 5 | Дистанційне керування освітленням | 2 |
| 6 | Датчики для контролю освітлення | 2 |
| 7 | Автоматичний ввід резерву | 2 |
| 8 | Датчики присутності | 2 |
| 9 | Система відеоспостереження | 2 |
| 10 | Система контролю доступу до приміщення | 2 |
| 11 | Охоронно-пожежна сигналізація | 2 |
| 12 | Система захисту від протікання води | 2 |
| 13 | GSM-моніторинг | 2 |
| 14 | Інтернет моніторинг | 4 |

6. Індивідуальні завдання

1. Індивідуальні завдання не передбачено навчальним планом.

7. Методи навчання

Методи навчання: 1. пасивні (лекції, проведення лабораторних робіт);

2. активні (захист лабораторних робіт, захист рефератів та             наукових робіт).

8. Форми контролю

Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних і практичних заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. Форма контролю знань із змістового модуля оцінюється за результатами захисту звітів з лабораторних робіт.

Підсумковий контроль знань здійснюється на іспиті.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточний контроль |  | Рейтинг з навчальної роботи R НР | Рейтинг з додаткової роботи R ДР | Рейтинг штрафний R ШТР | Підсумкова атестація (екзамен чи залік) | Загальна кількість балів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 |  |  |  |  |  |
| 0-100 | 0-100 | 0-70 | 0-20 | 0-5 | 0-30 | 0-100 |

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою:

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ +  ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )

RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР,

КДИС

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;

n − кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

R ДР − рейтинг з додаткової роботи;

R ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ =  …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд:

0,7· (R(1)ЗМ  +  ... + R(n)ЗМ )

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР.

n

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і національними оцінками

| Рейтинг здобувача вищої освіти, бали | Оцінка національна за результати складання |  |
| --- | --- | --- |
|  | екзаменів | заліків |
| 90 – 100 | відмінно | зараховано |
| 74 – 89 | добре |  |
| 60 – 73 | задовільно |  |
| 0 – 59 | Незадовільно | не зараховано |

10. Рекомендована література

Базова

- Nagender K. S. Smart Homes: Design, Implementation and Issues / N. K. Suryadevara, S. C. Mukhopadhyay., 2015.

- Vandome N. Smart Homes in Easy Steps: Master Smart Technology for Your Home. 2018. 293 p.

- Elsenpeter R. C., Velte T. J. Build Your Own Smart Home. 2004. 383 p.

- Schwartz M. Arduino Home Automation Projects : Automate your Home using the powerful Arduino Platform. 2014. 132 p.

- Ловейкін В.С. Мехатроніка: навчальний посібник / В.С. Ловейкін,            Ю.О. Ромасевич, В.В. Крушельницький. – К., 2020. – 404 с.

Допоміжна

- Elsenpeter R. C., Velte T. J. Build Your Own Smart Home. 2004. 383 p.

- Norris D. The Internet of things: do-it-yourself projects with Arduino, Raspberry Pi, and BeagleBone Black. 2015. 582 p.

- Goodwin S. Smart Home Automation with Linux and Raspberry Pi. 2013. 318 p.

- Головко В.М. Теоретичні основи автоматики: Курс лекцій /                 В.М. Головко. – Ніжин. – 2004. – 104 с.

11. Інформаційні ресурси

- Что такое умный дом [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.smarthouse.ua/umnyj_dom.html.

- Умный дом JUNG KNX от SmartON [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=bZHSL_14QDY.

- ТОП 5: Рейтинг лучших систем «Умный дом» по производителям 2022 года [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vencon.ua/articles/reyting-sistem-umnyy-dom-po-proizvoditelyam.

- Your home at your command [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.apple.com/ua/ios/home/.

- Умный дом [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ain.ua/special/15-smart-house-technologies/#start.

- Руководство по системной технике для автоматизации зданий и домов [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://knx.com.ua/attachments/article/134/KNX%20silver%20book%20ru%20reduced.pdf.

- Умный дом: отопление [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://unidim.com.ua/blog/umnyy-dom-otoplenie.

- Топ 15 розумних пристроїв, які можуть стати вам в нагоді [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.imena.ua/blog/top-15-smart-things/

- KNX System arguments [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://knx.com.ua/attachments/article/132/KNX-basic_course_full.pdf

- Умный дом [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://itc.ua/articles/umnyj-dom-svoimi-rukami-poltora-goda-spustya/.