РОЗВИТОК СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Кафедра електропостачання ім. проф. В.М. Синькова

Лектор					д.т.н., проф. Гребченко М.В.

Семестр					2

Освітньо-науковий ступінь	phD доктор філософії

Кількість кредитів			10

Форма контролю			Залік

Аудиторні години	50 (20 год лекцій, 30 год лабораторних занять)

Загальний опис дисципліни

Дисципліна «Розвиток систем електропостачання» спрямована на формування розуміння шляхів розв’язання проблем проектування, спорудження та експлуатації сучасних систем електропостачання, що виникають в першу чергу при необхідності їх розвитку.

Задачі розвитку систем електропостачання у більшості випадків виникають у разі:

- підключення до існуючої мережі нового споживача електричної енергії або підключення нового джерела живлення;

- модернізації шляхом заміни основного електрообладнання підстанції або мережі;

- необхідності забезпечення нормативних значень показників надійності електропостачання та якості електричної енергії.

Дана дисципліна передбачає вивчення основних принципів створення та розвитку систем електропостачання, методів проектування систем електропостачання, ознайомлення з сучасним електрообладнанням світового рівня, вивчення методів забезпечення необхідного рівня надійності електропостачання та принципи забезпечення електромагнітної сумісності.

Набуті знання дозволять виконувати проекти розвитку систем електропостачання, розв’язувати задачі узгодження умов використання електрообладнання, визначати засоби обмеження струмів короткого замикання та перенапруг, визначати відповідність показників якості електричної енергії вимогам нормативів.

Теми лекцій:

1. Характеристики та режими роботи електричних споживачів промислових та сільськогосподарських підприємств та міст.

2. Вибір головних схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання.

3. Надійність електропостачання та шляхи її забезпечення.

4.Сучасне елегазове електрообладнання.

5.Швидкодіючі методи обмеження стру-мів к.з. та перенапруг.

6.Регулювання напруги.

7.Регулювання реактивної потужності.

8.Зниження втрат активної потужності в мережах зовнішнього та внутрішнього електропостачання.

9.Керування розподілом електричної енергії системами реального часу.

10.Системи SCADA.

Теми занять

(практичних, лабораторних)

1.Дослідження режимів роботи силових трансформаторів. (2 год)

2.Регулювання напруги споживачів. (2 год)

3.Регулювання реактивної потужності. (2 год)

4.Дослідження методів зниження втрат електричної енергії. (2 год)

5.Дослідження методів обмеження струмів короткого замикання (4 год)

6.Дослідження методів обмеження перенапруг (4 год)

7.Дослідження електромагнітної сумісності (4 год)

8.Дослідження гармонійного складу струмів та напруг різних електроприймачів. (4 год)

9.Експериментальне дослідження часу вмикання та вимикання комутаційного обладнання. (2 год)

10.Дослідження системи управління SCADA (поелементно) (4 год)

## Рекомендована література

Основна література

1. Козирський В.В., Гребченко М.В., Омельчук А.О. Електротехнічні системи електропостачання. Навчальний посібник. Київ. ЦП «КОМПРИНТ». – 2018.- 326 с.

2. Бурбело М. Й., Бірюков О. О., Мельничук Л. М.. Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків. Вінниця : ВНТУ, 2011. – 204 с.

# 3. Francesco Lattarulo. Electromagnetic Compatibility in Power Systems.   ELSEVIER, London, 2007.

# 4. Benysek G. Improvement in the Quality of Delivery of Electrical Energy using Power Electronics Systems. Springer-Verlag London Limited, 2007.

# 5. Surajit Chattopadhyay, Madhuchhanda Mitra, Samarjit Sengupta. Electric Power Quality. Springer. India, 2011.

Додаткова література

- Электромагнитная совместимость электроприемников промышленных предприятий / Шидловский А.К., Борисов Б.П., Вагин Г.Я., Куренный Э.Г., Крахмалин И.Г. – Киев: Наукова думка, 1992. – 236 с.

- Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. Повышение качества энергии в электрических сетях. – Киев: Наукова думка, 1985. – 268 с.

- Жежеленко И.В., Саєнко Ю.Л. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях. – М.: Энергоатомиздат, 2005. – 261 с.