СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Кафедра теплоенергетики

Лектор					д.т.н., Горобець В.Г.

Семестр					2

Освітньо-науковий ступінь	phD доктор філософії

Кількість кредитів			10

Форма контролю			Залік

Аудиторні години	50 (30 год лекцій, 20 год лабораторних занять)

Загальний опис дисципліни

Предметом дисципліни «Системи виробництва електричної та теплової енергій» є питання сучасних теоретичних і практичних основ виробництва теплової і електричної енергій, а також сучасні напрямки вдосконалення енергетичних установок і систем.

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань по удосконаленню енергетичних установок і систем по виробництву електричної і теплової енергії та впровадження нових технологій на базі поновлювальних джерел енергії.

Опанування цієї дисципліни дає майбутнім спеціалістам можливість удосконалити існуючі енергетичні установки і системи, підвищити їх енергоефективність та зменшити забруднення навколишнього середовища.

Теми лекцій:

1.  Основні відомості. Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики в Україні. Енергетичні ресурси. Принцип роботи ТЕС і ТЕЦ.

2.  Газові турбіни. Парові турбіни. Двигуни внутрішнього згорання. Паросилові установки. Когенераційні установки.

3. Паливо, тверде, рідке та газоподібне паливо. Кінетичні та фізичні основи процесу горіння палива.

4. Горіння твердого палива, Горіння рідкого палива. Горіння газоподібного палива. Розрахунок процесів горіння

5. Топки, основні конструкції та принцип роботи топочних пристроїв. Форсунки на твердому, рідкому та газоподібному паливі.

6. Котельні установки. Парові котли. Водогрійні котли. Компресори, водонагрівачі, калориферні установки.

7. Теплові та енергетичні характеристики котлів. Допоміжне обладнання котельних установок.

8. Екологічні показники теплоенергетичних установок. Парокомпресійні та абсорбційні теплові насоси.

9.  Біогазові установки. Сонячні колектори і батареї. Геотермальні установки. Теплові акумулятори  Сонячні електростанції.

10. Вентиляційні системи. Методи розрахунку вентиляції при проектування житлових і громадських будівель, ферм ВРХ, свино- та птахоферм. Системи підтримання мікроклімату в приміщеннях різного призначення. Енергозберігаючі будинки.

Теми занять

(практичних, лабораторних)

1.Визначення ресурсного балансу наявного палива в Україні. Склад і характеристика твердого, рідкого та газоподібного палива. (4 год.)

2.Визначення характеристик згорання твердого, рідкого і газоподібного палива. Розрахунок процесів горіння. Склад і об’єм продуктів згорання. (4 год.)

3.Схеми паросилових та когенераційних установок. Тепловий і гідравлічний розрахунок когенераційних установок. (4 год.)

4.Визначення теплового та ексергетичного балансу котла. Тепловий і гідравлічний розрахунок котла та його елементів. (4 год.)

5.Схеми опалення з тепловими насосами та сонячними колекторами. Розрахунок теплового насоса. Розрахунок сонячного колектора. (4 год.)

## Рекомендована література

Основна література

- Горобець В.Г. Теплотехніка та використання теплоти в сільському господарстві. К.: - КП « Компринт». 2014.- 389 с.

- Амерханов Р.А., Бессараб А.С., Драганов Б.Х. и др. Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства. – Москва. – Колос-Прес, 2002. – 423 с.

- Драганов Б.Х., Бесараб О.С., Долінський А.А. та інш. (за ред.. Б.Х. Драганова). Теплотехніка. – Київ. – Фірма «ІНКОС». 2004. – 400 с.

- Мойсеев Н.Н. Математические методы системного анализа. – М.: Наука, 1981. – 488 с.

- Горобець В.Г., Феофілов І.В. Когенераційні установки та їх використання в магропромисловому комплексі. – К.: ЦП «Компринт». – 2012. – 295 с.

- Горобець В.Г. Теплоенергетичні установки і системи. – К.: ЦП «Компринт». – 2018. – 393 с.

Додаткова література

- Клименко В.Н., Мазур А.И., Сабашук П.П. Когенерционные системы с тепловыми двигателями. Справочное пособие. Часть 1. – Киев: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2008. – 559с.

- Справочник по теплоснабжению сельского хазяйства / Герасимович Л.С., Цубанов А.Г., Драганов Б.Х. и др. – Минск: Ураджай, 1993. – 338 с.